㈱　宮本組　安全衛生点検表

| 重点事項 | 点検項目（５０項目） | 評点 | 指示事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業所の安全衛生管理 | 関係請負人を完全に把握し、活動しているか（施工体系図） |  |  |
|  | 当該工事に適した作業手順書を作成し、元請の承認を得ているか |  |  |
| 健康管理 | 服装・保護具の使用は適切か |  |  |
|  | 健康診断の実施状況は確認出来ているか |  |  |
| 法定資格者の掌握 | 必要な法定資格を把握し、資格者を配置しているか（資格書の携帯） |  |  |
| 安全衛生教育の指導・支援 | 新規入場者教育を実施、指導・支援を適切にしているか |  |  |
| 作業管理の確立 | 段取替・作業変更時の処置方法が確立されているか |  |  |
|  | 打合せ記録に変更事項が明記されているか |  |  |
|  | 作業手順書を作成し、関係者へ周知徹底しサインをしているか |  |  |
| 朝礼、昼礼他等の実施 | 全員が参加して実施しているか |  |  |
| 危険予知活動 | 作業者全員が参加し、活発な意見を出しＫＹ日誌は作業員自筆のサインか |  |  |
|  | 作業員はＫＹＫの内容を納得し作業しているか |  |  |
| 作業所長等の現場巡視 | 毎日作業所長等が現場を巡視し日報に記録しているか |  |  |
| 整理整頓(3S) | 事務所・トイレ・作業場及び周辺の整理整頓の状態は良いか |  |  |
|  | 安全通路の確保・表示・照明の状態は良いか |  |  |
| 第３者災害の防止 | 安全標識・注意標識の設置状況は良いか |  |  |
|  | 近隣対策（粉塵・汚水・振動・騒音・悪臭等の対策）は十分か |  |  |
| 飛来・落下災害の防止 | 足場上・高所に不安定なものが高所にないか |  |  |
|  | 危険区域への立入禁止措置をしているか |  |  |
| 機械・工具災害の防止 | 修理・整備時の稼動防止（表示等）の措置をしているか |  |  |
|  | 安全装置は機能しているか |  |  |
| 電気災害の防止 | 分電盤：責任者・行先表示・接地(アース)の状態は良いか |  |  |
|  | 電気機具・工具の接地(アース)は良いか（二重絶縁工具は除く） |  |  |
| 火災・爆発災害の防止 | 火気取扱注意、喫煙所、吸殻入れ、消火器の配置・表示は良いか |  |  |
|  | 火薬類・危険物の取扱いは適切に行われているか |  |  |
| 墜落・転落災害の防止 | 墜落危険箇所に、足場・作業床を設けて適切か（２ｍ以上） |  |  |
|  | 足場・作業床の手摺・床材の支持・固定は適切か |  |  |
|  | 脚立の使用方法、脚立足場の設置方法は適切か |  |  |
|  | 開口部等に手摺・囲い・覆い等の養生、表示があるか |  |  |
|  | 高所作業で安全帯を使用しているか |  |  |
|  | 安全帯取付設備（親綱・ロリップ等）があるか |  |  |
|  | 足場と躯体間の墜落防止柵・ネットは適切か |  |  |
|  | 高さ・深さ１．５ｍ以上の箇所に昇降設備があるか |  |  |
| 重機災害の防止 | 定期自主検査・持込受理等ステッカー貼付・届出書類は整理出来ているか |  |  |
|  | 合図方法の統一と表示、誘導者・合図者を選任しているか |  |  |
|  | 玉掛ワイヤー等用具類の点検は適切か又有資格者の配置をしているか |  |  |
|  | クレーンの据付状態は良いか（アウトリガー張出・敷鉄板養生） |  |  |
|  | 作業半径内の立入禁止措置は適切か |  |  |
|  | 転落危険箇所等への接近防止措置は適切か（路肩明示・誘導者） |  |  |
|  | 重機作業計画書を作成し、関係者へ周知徹底しサインをしているか |  |  |
|  | 運転位置を離れる場合の安全措置は適切か(キーの抜き取り管理) |  |  |
|  | 用途外使用は行っていないか |  |  |
| 倒壊・崩壊災害の防止 | 型枠支保工、土止支保工の使用状況は良いか |  |  |
|  | 型枠支保工、土止支保工の組立図を作成し関係者に周知されているか |  |  |
|  | 浮き石・転石に対する防護対策は良いか（防護柵・安全ネット） |  |  |
|  | 明り掘削で地山崩壊・土砂流出の防止策は適切か |  |  |
| 交通災害の防止 | 交通安全教育が徹底しているか（警察による講習、集会等） |  |  |
|  | 交通ＫＹマップを作成し、関係者に周知徹底しているか |  |  |
|  | 交通巡回パトロールを実施し、記録しているか |  |  |
|  | 道路交通法規を遵守しているか（スピード・過積載・車間距離） |  |  |
| 評 価 | 評価点の計算方法 点検した項目の合計点数 ×１００＝ 点検した項目×２点 | 評価点 | 判定 |  | ２点：優(９０点以上) １点：良(７１～８９） ０点：可(７０点以下) ※７０点以下は社内会議報告 |
|  |  | 点 |  |  |  |
|  |  |  | ※ 印は法違反に該当する項目 |  |

# Text boxes

| ㈱宮本組 作業所担当者 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

協力会社事業主自主安全衛生パトロール報告書　会社（　　　　　　　　　　　　　　）

|  |  | 元 請 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年 月 日 ( ) 時 分 ～ 時 分 天候 ( ) |
|  | 計 名 |  | 計 台 |
| 本日の主な作業 |  |
| パ ト ロ ー ル 結 果 （※安全衛生書類の点検含む） |
| 是正処置及び予防処置指示事項 | リ ス ク 評 価 | 是正・予防処置事項 （安全衛生責任者が記入する） |
|  | 危険 の大きさ | 頻度 | 評価点 | 評価 |  |
| 重 点 点 検 項 目 | 評 価 （ で記入する） | 是正予防月日 | 確認者印 |
| ・自社の送り出し教育は実施されているか | 出来ている | 出来ていない |  |  |
| ・自社の職長等の安全宣言は掲示されているか | 出来ている | 出来ていない |  |  |
| ・月１回以上、安全衛生パトロールは実施されているか | 出来ている | 出来ていない |  |  |
| ㈱宮本組 現場責任者のコメント |
|  | 宮本組 現場責任者に提出して、翌月10日までに本・支店の安全品質環境課に送付願います。 |

【危険度の評価】 　a：危険の大きさ(重篤度、程度)

４　死亡及び損失日数７，５００日　　３　休業日数３１日以上　２　休業日数３０～４日　１　休業日数３日以下

b：危険の頻度(危険の可能性)

５ 災害発生の可能性が高い　　 　　　３　可能性がある　　　　１　可能性が低い　　　　０　ほとんど無い

評価　a × b

Ａ：２０～１２(高い危険度) Ｂ：１１～７(中程度の危険度)  Ｃ：６～４（低い危険度） Ｄ：３以下(軽微な危険度)